## Sheet1
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 费用预算（元） |  | 备注 | 技术联系人 | 计划使用时间
1 | 分体温度变送器 |  | 现场就地安装，HART现场总线，不低于±0.10％FS，带304安装支架\满足SILII 认证要求 详见温度仪表规格书 | 台 | 16 | 3000 | 48000 | 威卡、ROSEMOUNT、E+H、YOKOGAWA、HONEYWELL，进口设备需提供原产地证明等出厂文件 | 技术协议澄清/黄玉忠 | 2022.08.15前
48000